POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ODPADNÍCH VOD - HÁJOV

- V k.ú. Hájov není možnost odvádět splaškové odpadní vody na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV) ani zde není žádná oficiální jednotná kanalizace ukončená ve vodním toku, kam by bylo možno vypouštět přečištěné vody z čistícího zařízení.

- Řešit čištění a odvádění odpadních vod z RD tedy musí občané individuálně.

- Je možno volit z dvou typů čistících zařízení

  - domovní čistírna odpadních vod

  - pouze tříkomorovový septik s druhým stupněm čištění (zemní nebo pískový filtr).

- Zároveň v k.ú. Hájov jsou pouze dvě možnosti řešení kam odvádět přečištěné odpadní vody

  - do vod povrchových - vodního toku

  - do vod podzemních - vsakování na základě kladného hydrogeologického posudku.

- V případě, že není možno odvádět přečištěné odpadní vody dle výše uvedeného zbývá pouze možnost realizace žumpy - jímky - vodotěsné nádrže, kam se odvádí surové splaškové vody a vše se fekálním vozem odváží na městskou čistírnu odpadních vod (velikost žumpy musí být navržena dle počtu obyvatel RD a množství splaškových vod, tak aby vývoz žumpy byl cca 1 x za měsíc), nutno mít doklady o vývozech.

Pojmy:

SEPTIK - čistící zařízení dříve povolované při stavbě RD, může být dvoukomorový či tříkomorový, odpadní vody jsou částečně čištěny - usazovacím procesem jsou zachycovány kaly, zbytek vod vypouštěn do kanalizace, vsaku apod., v dnešní době už nelze samostatně provozovat septik nečistí účinně tak jak to dané zákonem, kaly jsou vyváženy 1x - 2x ročně

ŽUMPA - JÍMKA - bezodtoké zařízení, vodotěsné, veškeré splaškové vody z RD zachycovány v žumpě a odváženy fekálním vozem na městskou ČOV, doklady o vývozu je povinnost archivovat po dobu dvou let, odvoz může provádět pouze oprávněná osoba (viz. § 38 odst. 8 zákona o vodách)

Jak postupovat:

- Zjistit v terénu kam jsou odváděny veškeré splaškové vody z rodinného domu - do jakého čistícího zařízení a kam jsou z něj vypouštěny, popřípadě jestli jsou odváděny do žumpy a vyváženy a zároveň projít doklady od rodinného domu o povolení stavby, kde by se dalo zjistit co bylo kdysi povoleno.

  - Mám dvokomorový septik - NELZE - nutno řešit, není v souladu se zákonem o vodách (pokračovat viz bod 2.)

  - Mám tříkomorový septik bez filtru - SAMOSTATNĚ NELZE - nutno řešit není v souladu se zákonem o vodách (pokračovat viz bod 2.)

  - Mám tříkomorový septik s filtrem - musím mít doklad o povolení stavby septiku s filtrem a povolení k vypouštění do vod povrchových (do potoka) nebo podzemních (v případě vsakování) - zkontrolovat si datum povoleného vypouštění (pro konzultaci volat MÚ Kopřivnice, vodoprávní úřad)

  - Mám ČOV - musím mít doklad o povolení stavby ČOV a povolení k vypouštění do vod povrchových (do potoka) nebo podzemních (v případě vsakování) - zkontrolovat si datum povoleného vypouštění (pro konzultaci volat MÚ Kopřivnice, vodoprávní úřad). UPOZORNĚNÍ - v případě tzv. ohlášené ČOV - je povoleno automaticky i vypouštění.

- Oslovit projektanta, který podle zjištěné situace navrhne nejvhodnější řešení - typ zařízení, kam odvádět, jestli lze využít stávajících zařízení (např. 3-komor.septik, částí kanalizace apod.) a následně zpracuje projektovou dokumentaci pro daný typ povolovacího procesu (možnost A. nebo B.) - projekt musí být oražen projektantem pro stavby vodního hospodářství - „vodařem“

- S dokumentací a všemi povinnými náležitostmi (viz níže) podat žádost na MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad - kanc.č. 509, 510 a 511

Čistírna odpadních vod (ČOV) nebo 3-komorový septik s filtrem

Čistírna odpadních vod nebo septik s filtrem je stavbou vodního díla dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušným k povolení staveb, popřípadě povolení k vypouštění odpadních vod je MÚ Kopřivnice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.

Postup pro povolení stavby– pro fyzické osoby (2 možnosti):

A. Společné oznámení záměru (pouze pro ČOV) – územní souhlas s ohlášením stavby ČOV (jednodušší a kratší povolovací proces)

- podat žádost o společné oznámení záměru (žádost č.27)

- doložit přílohy žádosti:

  - projektovou dokumentaci stavby ČOV zpracovanou oprávněným projektantem pro vodní díla (včetně dokladové části - tj. stanoviska správců sítí aj.)

  - kategorie výrobku označeného CE - certifikát – k typu zvolené ČOV

  - provozní řád ČOV

  - stanovisko správce povodí společnosti Povodí Odry, s.p. k projektovanému záměru

  - stanovisko správce vodního toku (může být Povodí Odry s.p. nebo Lesy ČR) - v případě vypouštění do vodního toku

  - hydrogeologický posudek – v případě vypouštění odpadních vod z ČOV do vod podzemních (vsak)

  - souhlasy vlastníků sousedních pozemků, kteří mohou být záměrem dotčeni, vyznačené na situačním výkrese stavby

B. Společné povolení stavby ČOV nebo septiku s filtrem – společné územní a stavební řízení

- podat žádost o společné povolení (žádost č. 26)

- a) podat žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - v případě vypouštění odpadních vod z ČOV nebo septiku s filtrem do vodního toku (žádost č. 5)

NEBO

- b) podat žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – v případě vypouštění odpadních vod z ČOV nebo septiku s filtrem do vod podzemních – vsakování (žádost č. 6)

- doložit přílohy žádosti:

  - dokumentaci stavby ČOV zpracovanou oprávněným projektantem pro vodní díla (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., pro společné povolení stavby včetně dokladové části - tj. stanoviska správců sítí aj.)

  - stanovisko správce povodí společnosti Povodí Odry, s.p.

  - stanovisko správce vodního toku (může být Povodí Odry s.p. nebo Lesy ČR) - v případě vypouštění do vodního toku

  - hydrogeologický posudek – v případě vypouštění odpadních vod z ČOV do vod podzemních (vsak)

Po dokončení stavby ČOV nebo septiku s filtrem:

- podat žádost o kontrolní prohlídku stavby vodního díla - Ohlášení fáze výstavby dokončení stavby vodního díla (žádost č. 28)

Odkazy a legislativa

Odkazy

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

- https://www.ckait.cz/

Seznam hydrogeologů na stránkách MŽP

- https://www.mzp.cz/www/geo-experti.nsf  - kategorie/hydrogeologie

Seznam osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona (ČOV)

- https://www.mzp.cz/cz/revize_domovnich_cistiren

Vyjádření správců inženýrských sítí k záměru

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

- http://vyjadreni.smvak.cz/

CETIN, a.s.

- https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti

ČEZ, a. s. (ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services, Telco Pro Services)

- https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal.ses/ves.aspx

GasNet, s.r.o.

- https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

GreenGas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov (pro oblast Příbora)

- podatelna@dpb.cz (www.dpb.cz)

Stanovisko Povodí Odry s.p.

- info@pod.cz

Další odkazy pro zjištění informací:

Povodí Odry s.p. (správce povodí Odry a správce vodních toků, vodohospodářské informace, přehrady)

- https://www.pod.cz/

ISVS - Vodohospodářský informační portál VODA - spravovaný Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství - lze nalézt správcovství vodních toků, rozvodnice, záplavová území aj.)

- https://www.voda.gov.cz/?page=spravcovstvi-vodnich-toku-mapa&views=Legenda-

HEIS - Hydroekologický informační systém výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka - vodní toky, kilometráže, vodohospodářské mapy)

- https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=18.1263812&lat=49.5488534&scale=60480

https://www.chmi.cz/

Legislativa

Vodní zákon – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf - oddíl vodní hospodářství

Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/legislativa-v-priprave/platne-pravni-predpisy-(1)/oblast-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu

Zákon o vodovodech a kanalizacích – zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

- https://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/